1. **项目名称：**江苏省盱眙中学消防喷淋头设备采购项目

**二、供应商资格要求：**

营业执照内包含消防喷淋头设备安装经营范围

**三、设备品牌型号数量及主要技术参数:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称（品牌、材质） | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注 |
| T-ZSTZ 15-68度快速响应玻璃球喷淋头（下喷） | 2850 | 个 |  |  |  |

**注：本报价含**

**1、材料、安装（拆旧装新）、测试**

**2、全铜玻璃球喷淋头**

**3、样品带至现场。**

**4、开普通发票**

**5、质保期二年**

**四、运输、安装、调试及质保要求：**

1、设备运输所产生的运输费用由卖方承担，运输到指定目的地。

2、货到后卖方安排专业人员负责安装、调试工作。

3、卖方免费为买方提供培训操作服务，直到买方人员能够熟练操作。

4、卖方的所有设备要求质保二年。在设备使用的二年内出现非人为原因损坏的要免费维修更换.

**五、开标时间、地点：**2019年11月26日下午3:30（北京时间）

　　　　　　　　　　盱眙中学崇圣楼六楼第一会议室。

**六、投标时带至现场材料：**1、营业执照原件、复印件加盖公章；2、报价单（密封，封口处加盖公章。注明项目名称、供应商企业全称及联系号码。）3、投标人身份证原件、复印件（非投标人本人参与的，还需提供授权委托书）；4、保证金1000元。

**七、投标最高限价:**预算金额：13.7万元。超出限价的为无效报价，投标价包含安装施工、验收、税费等所有费用。安装完毕后需经过相关部门验收，验收要求合格。

**八、中标办法:一轮报价，最低价中标**

**九、中标公示期：3天**

**十、付款方式：**安装验收合格付总价70%，3个月后付20%，余款一年后付清。

**联系电话：陈谊13776733231 张顺勇13651558236**

 **江苏省盱眙中学**

 **2019年11月22日**